## показатели
[15 empty] | Приложение 1 | г.
Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2023 год ООО "РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование теплоснабжающей организации | Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения | [6 empty] | Показатели надежности теплоснабжения
|  |  | Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | Объем натурального топлива фактически использованный для выработки тепловой энергии | Переводной кофициент нарурального топлива в условное | Величина фактического полезного отпуска тепловой энергии потребителям с учетом собственного потребления | Величина фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Материальная характеристика тепловой сети, (сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину) | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях * | Протяженность тепловых сетей | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии * | Величина установленной мощности источника тепловой энергии
|  |  | кг.у.т/Гкал | тыс.куб.м (тонн, куб.м) |  | Гкал | Гкал | Гкал/м2 | м2 | шт./км | шт. | км | шт./Гкал/час | шт. | Гкал/час
1 | г. Нижний Новгород | ООО"РАСКО-ЭНЕРГОСЕРВИС" | 160.76 | 1374.609 | 1.18 | 9786.67 | 0 | 0 | 2245.95 | 0 | 0 | 1.8765 | 0 | 0 | 11.31
* количество прекращений подачи тепловой энергии необходимо указать согласно записям в журналах учета нарушений подачи тепловой энергии